APOSTILA DE MOTORES ELÉTRICOS

Definição:

Motor elétrico é a máquina destinada a transformar energia elétrica em energia mecânica. É o mais usado de todos os tipos de motores, pois combina as vantagens da utilização de energia elétrica – baixo custo, facilidade transporte, limpeza e simplicidade de comando – com sua construção simples, custo reduzido, grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais diversos tipos e melhores rendimentos. Algumas aplicações de motores de corrente contínua (CC) e de motores de corrente alternada (CA):

Motores de Corrente Contínua (CC):

- Tração elétrica a baterias (empilhadeiras, ônibus, caminhão )

- Eletrodomésticos (batedeira, liquidificador).

- Maquinas ferramentas portatis (furadeira,cepilhadeira, serra tico-tico)

Motores de Corrente Alternada (CA):

- Bomba d’água;

- Compressores;

- Máquinas utilizadas nas indústrias em geral.

Então, qual a razão de se utilizar mais motores de corrente alternada do que motores de corrente contínua?

São :

1.- Facilidade de de construção

2.- Manutenção mais simples;

3.- Viida útil mais longa;

Os principais tipos são de motores CA:

Síncrono:

A velocidade do rotor esta em sincronismo com a freqüência da rede , isto é seu escorregamento é zero.

Assíncrono ou de indução:

A velocidade do rotor não esta em sincronismo com a freqüência da rede.

Devido a sua grande simplicidade, robustez e baixo custo, é o motor mais utilizado de todos, sendo adequado para quase todos os tipos de maquinas acionadas, encontradas na prática.

Máquinas girantes alimentadas através de Corrente Contínua

Motores CC

Motor paralelo de excitação  independente

Motor Serie

Motor CC serie utilizado no arranque de carro

# Motor série ou Universal

O enrolamento de campo é ligado em série com o enrolamento da armadura e a intensidade do campo varia com as mudanças na corrente da armadura.

Quando sua velocidade é reduzida por uma carga, o motor série passa a desenvolver maior torque. Seu torque de partida é maior do que os dos outros tipos de motores de CC.

.

# Motor shunt ( Derivação)

O enrolamento de campo é ligado em paralelo com o da armadura e a intensidade do campo é independente da corrente da armadura. A velocidade do motor shunt varia apenas ligeiramente com as alterações na carga e o torque de partida é menor do que os dos outros tipos de motores de CC (ver figura abaixo).

É utilizado quando se deseja uma velocidade constante para uma carga variável e é possível dar partida ao motor com uma carga muito leve ou sem carga.

Este tipo de motor é muito utilizado em sistema de controle de velocidade na configuração de excitação independente

# Motor compound ( Composto)

Um enrolamento de campo é ligado em série com a armadura e outro em paralelo.

A idéia e obter um tipo de maquina com as características do motor serie e o paralelo, isto é bom controle de velocidade e bom torque.

As características de velocidade e de carga podem ser alteradas ligando os dois campos de modo que se somem ou se oponham, formando dois tipos de maquinas compostas:

Maquina composta aditiva:

O fluxo magnético do campo em derivação se soma com o fluxo magnético do campo serie o resultado é um motor com as característica predominante do motor serie , isto grande torque , mais pouco controle de velocidade

Maquina Composta subtrativa:

O fluxo magnético do campo em derivação se subtrai  com o fluxo magnético do campo serie o resultado é um motor com características predominante do motor paralelo , isto é bom controle de velocidade , mais menor torque respeito à configuração acumulativa.

Os interpolos

A posição do coletor é numa região chamada linha neutra onde teoricamente a tensão seria nula , mais em função das mudanças da carga mecânica do motor  a sua corrente de armadura muda  o que origina um deslocamento da linha neutra, originando grandes arcos nas escovas o que pode resultar em danos no coletor e excessivo gasto na escova .

Em pequenos motores se tem um dispositivo mecânico que permite o deslocamento das escovas para o novo ponto  de operação, onde a condição de tensão nula  aconteça.

No caso de grandes maquinas se coloca entre os pólos principais outros menores conectados em serie com a corrente de armadura chamados de interpolos, sua função é garantir a linha neutra mesmo sob condições de diversas correntes de armadura ( condições de carga).

Este efeito da corrente de armadura que afeta a linha neutra é chamado de reação de armadura.

Modelo Motor CC

# Mudança no sentido de giro:

O sentido de rotação de um motor de CC pode ser alterado com a inversão das ligações do campo ou com a inversão das ligações da armadura, nunca de ambas ao mesmo tempo (ver figura abaixo).

Escovas eletrografiticas

Patinas

Principio de atuação da eletrolise na formação do filme ( patina)

<catálogos>

Modelo geral de uma maquina CC

Va= Ea + IaRa

Neste caso , If  = cte    e Va =variavel sobre estes conceitos a equação geral tem mudanças:

A velocidade é diretamente proporcional a tensão de armadura

MOTOR DE INDUÇÃO

Conceito de campo girante

Este tipo de motor chama-se síncrono , seu nome se deve ao fato que o rotor gira a mesma velocidade que o campo girante, isto é esta em sincronismo e por sua vez a velocidade depende da freqüência.

Velocidade síncrona    ωs =  ,

onde f = freqüência

60 = constante para transformar os segundos em minutos

#p = Numero de pares de pólos

Ex : Um motor de 2 pólos tem 1 par de pólos , assim sua velocidade síncrona será

ωs =  = 3600 rpm

Exemplos:

a) Qual a rotação síncrona de um motor de 6 pólos, 50 Hz?

ωs=     = 1000 rpm

- Motor de 12 pólos, 60 Hz?

ωs=     = 600 rpm

Note que o número de pólos do motor terá que ser sempre par, para formar os pares de pólos. Para as freqüências e polaridades usuais, as velocidades síncronas são:

| No de pólos | Rotação síncrona por minuto |  |
| --- | --- | --- |
|  | 60 Hertz | 50 Hertz |
| 2 | 3.600 | 3.000 |
| 4 | 1.800 | 1.500 |
| 6 | 1.200 | 1.000 |
| 8 | 900 | 750 |

Escorregamento (s)

Se o motor gira a uma velocidade diferente da velocidade síncrona, ou seja, diferente da velocidade do campo girante, o enrolamento do rotor “corta” as linhas de força magnética do campo e pelas leis do eletromagnetismo circularão nele correntes induzidas.

Quanto maior a carga, maior terá que ser o conjugado necessário para acioná-la. Para obter o conjugado, terá que ser maior a diferença de velocidade para que as correntes induzidas e os campos produzidos sejam maiores. Portanto, à medida que a carga aumenta cai à rotação do motor. Quando a carga é zero (motor em vazio) o rotor girará praticamente com a rotação síncrona. A diferença entre a velocidade do motor n e a velocidade síncrona ns, chama-se escorregamento s, que pode ser expresso em rpm, como fração da velocidade síncrona, ou como porcentagem desta:

s(rpm) = ωs – ωa

s(rpm)= 		 s(%) = x 100

Exemplo:    Qual o escorregamento de um motor de 6 pólos, 50 Hz, se sua velocidade é de 960 rpm?

1000 – 960

s(%) = x 100= s(%) = 4%

<modelo motorCA>

Motores Indução Monofásicos

O que caracteriza o motor de indução é que só o estator é ligado à rede de alimentação. O rotor não é alimentado externamente e as correntes que circulam nele, são induzidas eletromagneticamente pelo estator, donde o seu nome de motor de indução.

Os motores de indução  monofásicos possuem apenas uma fase e são alimentados por uma CA monofásica. São muito usados sempre que se quer um motor pequeno e pouca potencia. A principal vantagem é seu baixo custo para pequenas potencias.

Os motores de indução usam rotor do tipo gaiola, com um dispositivo especial para a partida. Esse dispositivo especial é um enrolamento de partida adicionado ao estator.

Os motores monofásicos, por terem somente uma fase de alimentação, não possuem campo girante como os motores polifásicos e sim um campo magnético pulsante. Isto impede que os mesmos tenham conjugado para a partida, tendo em vista que no rotor se induzem campos magnéticos alinhados com o campo do estator. Para solucionar o problema da partida utilizam-se enrolamentos auxiliares, que são dimensionados e posicionados de forma a criar uma segunda fase fictícia, permitindo a formação do campo girante necessária para a partida. Existe basicamente cinco tipos de motores de indução monofásicos com rotor de gaiola, classificados de acordo com o arranjo auxiliar de partida empregado: motor de fase dividida, motor de capacitor de partida, motor de capacitor permanente, motor com dois capacitores e motor de campo distorcido (ou pólos sombreados).

Motor de Fase Dividida (Split-Phase).

Este motor possui um enrolamento principal e um auxiliar (para a partida), ambos defasados no espaço de 90 graus elétricos. O enrolamento auxiliar cria um deslocamento de fase que produz o conjugado necessário para a rotação inicial e a aceleração. Quando o motor atinge uma rotação predeterminada, o enrolamento auxiliar é desconectado da rede através de uma chave que normalmente é atuada por uma força centrifuga (chave ou disjuntor centrifugo) ou em casos específicos, por relé de corrente, chave manual ou outros dispositivos especiais (figura abaixo). Como o enrolamento auxiliar é dimensionado para atuação somente na partida, seu não desligamento provocará a sua queima.

O ângulo de defasagem que se pode obter entre as correntes do enrolamento principal e do enrolamento auxiliar é pequeno e por isso, estes motores tem conjugado de partida inferior ou pouco superior ao nominal, o que limita a sua aplicação a potencias fracionárias e a cargas que exigem reduzido ou moderado conjugado de partida, tais como máquinas de escritórios, ventiladores e exaustores.

Figura de  motor de fase dividida

Motor de Capacitor de Partida (Capacitor – Start).

É um motor semelhante ao de fase dividida. A principal diferença reside na inclusão de um capacitor eletrolítico em série como enrolamento auxiliar de partida. O capacitor permite um maior ângulo de defasagem entre as correntes dos enrolamentos principal e auxiliar, proporcionando assim, elevados conjugados de partida. Como no motor de fase dividida, o circuito auxiliar é desconectado quando o motor atinge entre 75% a 80% da velocidade síncrona. Neste intervalo de velocidades, o enrolamento principal sozinho desenvolve quase o mesmo conjugado que os enrolamentos combinados. Para velocidades maiores entre 80% e 90% da velocidade síncrona, a curva do conjugado com os enrolamentos combinados cruzam a curva de conjugado do enrolamento principal de maneira que, para velocidades acima deste ponto, o motor desenvolve menor conjugado, para qualquer escorregamento, com o circuito auxiliar ligado do que sem ele. Devido ao fato de o cruzamento das curvas não ocorrer sempre no mesmo ponto e ainda o disjuntor centrifugo não abri sempre exatamente na mesma velocidade é pratica comum fazer com que a abertura aconteça, na média, um pouco antes do cruzamento das curvas. Após a desconexão do circuito auxiliar o seu funcionamento é idêntico ao do motor de fase dividida.

Com o seu elevado conjugado de partida (entre 200% a 350% do conjugado nominal), o motor de capacitor de partida pode ser utilizado em uma grande variedade de aplicações e é fabricado em potências que vão de ¼ cv a 15 cv.

Motor de Capacitor Permanente (Permanent – Split Capacitor).

Neste tipo de motor, o enrolamento auxiliar e o capacitor ficam permanentemente energizados, sendo o capacitor do tipo eletrostático. O efeito deste capacitor é o de criar condições de fluxo muito semelhantes às encontradas nos motores polifásicos, aumentando, com isso, o conjugado máximo, o rendimento e o fator de potencia, alem de reduzir sensivelmente o ruído.

Construtivamente são menores e isentos de manutenção, pois não utilizam contatos e partes móveis, como nos motores anteriores. Seu conjugado de partida, porem, é semelhante ou inferior ao do motor de fase dividida (50% a 100% do conjugado nominal), o que limita sua aplicação a equipamentos que não requeiram elevado conjugado de partida, tais como: máquinas de escritório, ventiladores, exaustores, sopradores, bombas centrifugas, esmeris, pequenas serras, furadeiras, maquinas de costura, pulverizadores, etc. São fabricados normalmente para potências de 1/50 a 1,5 cv.

# Esquema básico e característica conjugado x velocidade.

Motor com dois Capacitores (Two – Value capacitor).

É um motor que utiliza as vantagens dos dois anteriores: partida como a do motor de capacitor de partida e funcionamento em regime como a do motor de capacitor permanente. Porem, devido ao seu alto custo, normalmente são fabricados em potencias superiores a 1 cv.

Motor de Campo Distorcido ou Pólos Sombreados (Shaded – Pole).

O motor de campo distorcido se destaca entre os motores de indução monofásicos, por seu processo de partida, que é o mais simples, confiável e econômico.

Construtivamente existe três tipos: de pólos salientes, tipo esqueleto e de enrolamento distribuídos.

Uma das formas mais comuns é a de pólos salientes, ilustrada na figura abaixo. Observa-se que uma parte de cada pólo (em geral 25% a 35% do mesmo) é abraçada por uma espira de cobre em curto-circuito.

A corrente induzida nesta espira faz com que o fluxo que a atravessa sofra um atraso em relação ao fluxo da parte não abraçada pela mesma. O resultado disto é semelhante a um campo girante que se move na direção da parte não abraçada para a parte abraçada do pólo, produzindo conjugado que fará o motor partir e atingir a rotação nominal.

O sentido de rotação, portanto, depende do lado em que se situa a parte abraçada do pólo. Conseqüentemente, o motor de campo distorcido apresenta um único sentido de rotação. Este geralmente pode ser invertido, mudando-se a posição da ponta de eixo do rotor em relação ao estator.

Quanto ao desempenho, os motores de campo distorcido apresentam baixo conjugado de partida (15% a 50% do nominal), baixo rendimento e baixo fator de potencia. Devido a esse fato, eles são normalmente fabricados para pequenas potencias que vão de alguns milésimos de cv até o limite de ¼ cv.

Pela sua simplicidade, robustez e baixo custo, são ideais em aplicações tais como: movimentação de ar (ventiladores, exaustores, purificadores de ambiente, unidade de refrigeração, secadores de roupa ), pequenas bombas ,  toca-discos entre outros.

# Exercícios

1. Quais são os tipos de motores de corrente contínua?

2. Quais são os tipos de motores de corrente alternada?

3. Quais são os fatores que influem na rotação de um motor de corrente alternada?

4. Por que o motor de indução é o mais utilizado?

5. Por que em um motor CC de excitação compound apresenta uma freqüência de rotação praticamente constante em cargas variáveis?

6. Como se pode modificar a freqüência de rotação em motores de corrente contínua?

Teste de continuidade e polarização das bobinas de motores monofásicos:

Introdução:

Os motores monofásicos apresentam certo número de terminais para se efetuar as ligações necessárias para o seu funcionamento. Quando esses motores são novos, adquiridos, portanto da fábrica, ou através de revendedores, seus terminais já vem identificados com números ou letras

Ocorre que em certos casos devido ao manuseio constante, ou seja, em casos de limpeza, manutenção preventiva das ligações, etc, as identificações acabam se desprendendo de seus respectivos terminais.

Uma vez constatada a falta de identificação não podemos efetuar as ligações aleatoriamente sem corrermos o risco de danificar o motor. Portanto, é necessário conhecer a identificação exata de cada uma das bobinas (ou enrolamentos) bem como a polarização das mesmas.

Seqüência para ligar motores monofásicos (cabos sem identificação)

- Teste de continuidade, utilizando o multitester

- Teste de polaridade, através de soma de tensões

Teste  de continuidade

No caso do motor monofásico, o motor vai apresentar continuidade na bobina de trabalho e bobina auxiliar , sendo que esta vai ter uma resistência maior.

No caso do motor trifásico, as três bobinas vão apresentar o mesmo valor.

Teste de polaridade

Uma vês identificadas as bobinas se procede a ligar a uma fonte AC uns dos bobinados gerando uma tensão induzida nos outros bobinados.  Os bobinados se devem interconectar procurando a soma das tensão individuais, isto é configurações aditivas das tensões induzidas , nestas condições se procede a marcar as polarizações.

Bobinas do estator e conexões de um motor trifásico

Exemplo fazer um teste de identificação das bobinas e de polaridade magnetica.

Conceitos básicos para especificar um motor

O conjugado (também chamado torque, momento ou binário) é a medida do esforço necessário para girar um eixo.

Para determinar a potencia ativa de um determinado acionamento se recorrer a um calculo de energia:

No exemplo da figura, se o balde pesa 20 N e o diâmetro do tambor é 0,20 m, a corda transmitirá uma força de 20 N na superfície do tambor, isto é a 0,10 m do centro do eixo.

No exemplo citado, o conjugado vale:

C = 20N x 0,10m = 10N x 0,20m = 5N x 0,40m = 2,0 N.m.

# C = F  . l  ( N . m)

Energia e potencia mecânica

Se o poço tem 24,5 metro de profundidade, a energia gasta, ou trabalho realizado para trazer o balde do fundo até a boca do poço é sempre a mesma, valendo 20N x 24,5m = 490 Nm (note que a unidade de medida de energia mecânica, Nm, é a mesma que usamos para o conjugado – trata-se, no entanto, de grandezas de naturezas diferentes, que não devem ser confundidas).

W = F . d   (N.m)

# Obs= 1 Nm = 1J = W . t

Assim, se usarmos um motor elétrico capaz de erguer o balde de água em 2,0 segundos, a potência necessária será:

# P1== 245 W

A unidade mais usual para medida de potência mecânica é o cv (cavalo-vapor), equivalente a 736W. Então as potências dos dois motores acima serão:

# Pmec=  (W)

Como, 1cv = 736W, então:

# Pmec=  (cv)

Para movimentos circulares:

C = F . r   (N.m)

v =  (m/s)             Pmec=  (cv)       =       =

Onde:

C  conjugado em Nm;

F  força em N;

l  braço de alavanca em m;

r  raio da polia em m;

v  velocidade angular em m/s;

d  diâmetro da peça em m;

velocidade em rpm.

# Relação entre unidades de potência

P(KW) = 0,736 . P(cv) ou

P(cv) = 1,359 . P(KW).

Acertando unidades temos as seguintes constantes:

# C(kgfm)= =

# C(Nm)= =

# Inversamente

# P(cv)= =

# P(kw)= =

Potência aparente, ativa e reativa.

Potência aparente (S)

É o resultado da multiplicação da tensão pela corrente (S = V . I para sistemas monofásicos e S=  x V x I, para sistemas trifásicos).

Corresponde a potência que existiria se não houvesse defasagem da corrente, ou seja, se a carga fosse formada por resistências. Então:

# S=  (VA)

Evidentemente, para as cargas resistivas, cos = 1 e a potência ativa se confundem com a potência aparente.

A unidade de medidas para potência aparente é o volt-ampére (VA) ou seu múltiplo, o kilo-volt-ampére (kVA).

Potência ativa (P)

É a parcela da potência que realiza trabalho, ou seja, que é transformada em energia.

# P = x V x I x cos  (W)

Ou,

P = S . cos   (W)

Potência reativa (Q)

É a parcela da potência aparente que “não” realiza trabalho. Apenas é transferida e armazenada nos elementos passivos (capacitores e indutores) do circuito.

# Q =  x V x I x sen  (Var)

# Ou

# Q = S x sen (Var)

# A relação entre a potencia ativa e a potencia aparente a chamamos de fator de potencia o qual descrevendo dentro de um  triangulo corresponderia ao coseno dependendo do tipo de carga ( resistiva, capacitiva o indutiva) .

# Se dize que  esta em fase a tensão com a corrente quando o ângulo de defasagem é nulo, nos outros casos defasagem em atraso no caso de carga indutiva , e defasagem  em adianto, no caso de carga capacitiva.

Os termos, atrasado e adiantado, referem-se à fase da corrente em relação à fase da tensão.

Um motor não consome apenas potência ativa que é depois convertida em trabalho mecânico, mas também potência reativa, necessária para magnetização, mas que não produz trabalho. No diagrama abaixo o vetor P representa a potência ativa e o Q a potência reativa, que somadas resultam na potência aparente S. A relação entre potência ativa, medida em KW e a potência aparente medida em KVA, chama-se fator de potência.

S

P

Q

Importância do fator de potência

Visando otimizar o aproveitamento do sistema elétrico brasileiro, reduzindo o transito de energia reativa nas linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição, a portaria do DNAEE numero 85, de 25 de março de 1992, determina que o fator de potência de referencia das cargas passasse dos então atuais 0,85 para 0,92. A mudança do fator de potência dá maior disponibilidade de potência ativa no sistema, já que a energia reativa limita a capacidade de transporte de energia útil.

O motor elétrico é uma peça fundamental, pois dentro das industrias, representa mais de 60% do consumo de energia. Logo, é imprescindível a utilização de motores com potência e características bem adequadas a sua função. O fator de potência varia com a carga do motor.

Correção do fator de potência

O aumento do fator de potência é realizado, com a ligação de uma carga capacitiva, em geral, um capacitor ou em paralelo com a carga.

Por exemplo:

Um motor elétrico, trifásico de 100 Cv (75 KW), operando com 100% da potência nominal, com fator de potência original de 0,80. O fator de potência desejado é de 0,95.

Solução:

P = 75 x 736 = 55200

Cos

Cos

Potencia aparente para um fator de potencia 0,8

S = 55200 +j 41400

Potencia aparente para um fator de potencia 0,92

S = 55200 + j18143

Reativo necessário

Qc = j41400- j18143 = j23257var

Isto é um banco de capacitores de 24000Var ou 3 capacitores de 800var em triangulo

Para o calculo de capacitância

Qc=  =  => C = = 1.47 , isto é um banco de 3 capacitores de 1.47 por 400V

Banco de Capacitores para correção do fator de potencia

Motor de passo

Acoplamentos

### Acoplamentos

As máquinas geralmente são movidas por motores elétricos. Seria impossível fabricar uma máquina que divesse seus eixos todos construídos em uma única peça. O motor elétrico, por exemplo, não poderia ser substiuído com facilidade. Assim, existe um elemento de máquina muito importante que é o responsável por fazer ligações os eixos de uma máquina, o acoplamento.

Existem vários tipos de acoplamentos e eles recebem uma classificação de acordo com a forma que trabalham, assim, podem ser chamados de:

- fixos

- elásticos ou móveis.

Os acoplamentos fixos não permitem qualquer movimentação dos eixos que estão sendo unidos. Assim, como podemos ver na foto térmica abaixo, um desalinhamento pode ser muito prejudicial ao conjunto.

Acoplamento fixo tipo chaveta

Conjunto muito rígido e pouco tolerante à desalinhamentos, em contrapartida consegue-se transmissão de grandes forças.

Outro acoplamento fixo  com luva de compressão. Pode ter a ajuda de uma chaveta na transmissão de movimento. A grande vantagem deste acoplamento é a facilidade de manutenção que ele proporciona, uma vez que é muito fácil desmontar todo o conjunto.

Acoplamento fixo : Luva de compressão

Algumas máquinas apresentam tendências à desalinhar seus eixo durante o funcionamento. Este desalinhamento pode ser gerado por dilatação ou até mesmo pelo peso de componentes sobre os eixos. Se forem utilizados acoplamentos rígidos, poderá ocorrer desgastes e quebras de componentes, principalmente nos mancais, que são as partes mais prejudicadas pelos desalinhamentos. Para evitar este problema existem os acoplamentos flexíveis.

Além de conseguir absorver pequenos desalinhamentos, estes elementos possibilitam uma transmissão de movimento mais suave, uma vez que possuem componentes de borracha que se deformam durante o funcionamento evitando trancos devido a entradas em funcionamento bruscas.

Acoplamento flexível de pinos de borracha

Acoplamento flexível de borracha , ele é formado por dois flange metálicos que são unidos a um elemento central feito de borracha através de parafusos. Durante o funcionamento essa borracha se deforma e faz com que o acoplamento absorva desalinhamentos e partidas bruscas. Outra grande vantegam deste modelo de acoplamento é a facilidade de manutenção. Basta desapertar os parafusos para desfazer a união entre o motor e a máquina movida.

O acoplamento flexível de garras é bastante utilizado quando se deseja compensar desalinhamentos e ainda é necessário que suporte um deslizamento axial, ou seja, que os eixo aproximem ou afastem suas faces. Ele também possui um elemento central de borracha e dois flanges metálicos que possuem garras para possibilitar a transmissão do giro.

O acoplamento flexível elástico com fita metálica , consegue a transmissão de grandes torque e ao mesmo tempo consegue absorver pequenos desalinhamentos. A fita uni os dois flanges passando pelas ranhuras que existem nos mesmos. Como desvantagem este acoplamento apresenta a necessidade de estar sempre bem lubrificado, uma vez que a fita metálica e os flanges de aço estão em constante atrito, o que pode gerar desgastes e quebra da fita.

Este tipo de acoplamento pode compensar os três tipos de desalinhamentos descritos abaixo:

O acoplamento representado ao lado é muito utilizado em bombas d'água, é o acoplamento de dentes arqueados. O seu elemento central é feito de nylon e tem  a comunicação com os flanges feita através de dentes. Os dentes do flange são arqueados, isto é, levemente arredondados no sentido do comprimento. Este arredondamento dos dentes permite que este acoplamento compense desalinhamentos de até 3º.

Os acoplamentos flexíveis móveis são as famosas embreagens. São  chamados de móveis porque podem desfazer a únião entre motor e máquina movida com facilidade.

Conceito do acoplamento tipo embriague ( por atrito)

Acoplamentos hidráulicos

Proteções térmicas