## Slide 1: Sinais vitais aula 02
ENFERMEIRA DANIELA

## Slide 2: PRESSÃO ARTERIAL
A PRESSÃO ARTERIAL É A MEDIDA DA PRESSÃO EXERCIDA PELO SANGUE NA PAREDE DAS ARTÉRIAS.
A PRESSÃO OU TENSÃO ARTERIAL DEPENDE DA FORÇA DE CONTRAÇÃO DO CORAÇÃO, DA QUANTIDADE DE SANGUE CIRCULANTE E DA RESISTÊNCIA DAS PAREDES DO VASO.
AO MEDIR A PA CONSIDERAMOS: A PRESSÃO MÁXIMA (SISTÓLICA) É O RESULTADO DA CONTRAÇÃO DOS VENTRÍCULOS PARA EJETAR O SANGUE NAS GRANDES ARTÉRIAS, E A PRESSÃO MÍNIMA (DIASTÓLICA) É A QUE OCORRE ASSIM QUE O CORAÇÃO RELAXA NA SUA CONTRATILIDADE.

## Slide 3: MENSURAÇÃO DO MANGUITO
TIPO DE MANGUITO | CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO NO PONTO MÉDIO (CM) | LARGURA DA BOLSA (CM) | COMPRIMENTO DA BOLSA (CM)
RECÉM-NASCIDO | <10 | 4 | 8
CRIANÇA | 11 – 15 | 6 | 12
INFANTIL | 16 – 22 | 9 | 18
ADULTO PEQUENO | 20 – 26 | 10 | 17
ADULTO | 27 – 34 | 12 | 23
ADULTO GRANDE | 35 – 45 | 16 | 32

## Slide 4: CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL
CLASSIFICAÇÃO | PAS (mmHg) | PAD (mmHg)
ÓTIMA | < ou = 120 | <ou= 85
NORMAL | <ou= 130 | <ou= 85
LIMÍTROFE | 130 – 139 | 85 – 89
HIPERTENSÃO ESTÁGIO I | 140 – 159 | 90 – 99
HIPERTENSÃO ESTÁGIO II | 160 – 179 | 100 – 109
HIPERTENSÃO ESTÁGIO III | > ou = 180 | > ou = 110
HIPERTENSÃO SISTÓLICA ISOLADA | >140 | <90

## Slide 5: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Leitura Falsamente Alta
PROBLEMA E CAUSA POSSÍVEL | AÇÃO DE ENFERMAGEM
MANGUITO MUITO PEQUENO | VERIFIQUE SE O MANGUITO É 20% MAIS LARGO DO QUE A CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO OU PERNA UTILIZADA NA MEDIDA.
MANGUITO PRESO DE FORMA MUITO FOLGADA, REDUZINDO A LARGURA EFETIVA | APERTE O MANGUITO.
ESVAZIAMENTO LENTO DO MANGUITO, CAUSANDO UMA CONGESTÃO VENOSA NO BRAÇO OU PERNA | NUNCA ESVAZIE O MANGUITO COM VELOCIDADE INFERIOR A 2 mmHg/BATIDA DO CORAÇÃO.
MEDIDA FEITA EM HORÁRIO INADEQUADO – APÓS O PACIENTE TER FEITO REFEIÇÕES, ANDADO, ESTADO ANSIOSO OU FLEXIONADO OS MUSCULOS DO BRAÇO. | ADIAR A MEDIDA DA PA OU AUXILIE NO RELAXAMENTO DO CLIENTE ANTES DE AFERIR SUA PRESSÃO ARTERIAL NOVAMENTE.

## Slide 6: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Leitura Falsamente Baixa
PROBLEMA E CAUSA POSSÍVEL | AÇÃO DE ENFERMAGEM
POSIÇÃO INCORRETA DO BRAÇO OU DA PERNA | VERIFICAR SE PERNA OU BRAÇO ESTÃO NIVELADOS COM O CORAÇÃO
RELÓGIO (MANOMETRO) ABAIXO DOS OLHOS | SEMPRE POSICIONAR VIRADO PARA SI PARA UMA ADEQUADA VISUALIZAÇÃO
FALHA NA PERCEPÇÃO DA LACUNA DE AUSCULTA (O SOM DESAPARECE POR 10 OU 15 mmHg E RETORNA) | ESTIME A PRESSÃO SISTÓLICA COM A PALPAÇÃO ANTES DE MEDI-LA DE FATO. EM SEGUIDA, COMPARE ESSA PRESSÃO CONTRA A PRESSÃO MEDIDA.
SONS DE BAIXO VOLUME INAUDÍVEIS | ANTES DE INFLAR NOVAMENTE O MANGUITO, INSTRUA O PACIENTE A ERGUER O BRAÇO, E APÓS INSUFLAR O MANGUITO, DEVE-SE ORIENTAR BAIXAR O MEMBRO ABAIXO DA LINHA CORPORAL E AFERIR.

## Slide 7: COMPLICAÇÕES
NUNCA AFERIR PRESSÃO ARTERIAL EM BRAÇO CORRESPONDENTE A MASTECTOMIA (PARCIAL OU TOTAL)
ESSA AÇÃO PDOE REDUZIR UMA CIRCULAÇÃO LINFÁTICA JÁ COMPROMETIDA, PIORAR EDEMAS E PREJUDICAR O BRAÇO
NÃO AFERIR PRESSÃO ARTERIAL EM BRAÇO QUE POSSUIR IMPLANTADO UMA FÍSTULA ARTERIOVENOSA OU SHUNT
O FLUXO SANGUÍNEO NO INTERIOR DO DISPOSITIVO VASCULAR PODE SER COMPROMETIDO
DEVE-SE EVITAR AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL EM MEMBRO QUE ESTIVER COM ACESSO VENOSO, LESÕES CUTÂNEAS E ÓSSEAS OU AINDA COM EDEMA IMPORTANTE, QUE TENHA SIDO PICADO POR ALGUM ANIMAL PEÇONHENTO.

## Slide 8
BORA PARA A PRÁTICA?