## Slide 1: Aula 4 RM
Cleide Cornelsen

## Slide 2: AGENDA DO DIA 20/06/2022
EXAMES DE RM- INDICAÇÕES E REALIZAÇÕES:
Crânio
Colunas
Abdome
Tórax
Membros superiores
Membros inferiores
Pelve-masculina, feminina.
EXERCÍCIO EM SALA DE AULA DOS CONTEÚDOS APRESENTADOS

## Slide 3: ROTINA
É uma sequência de atos observados por força do hábito.
Rotina de exames em RM são as sequências básicas que não podem faltar na realização de um determinado exame.
A ROTINA DEPENDE
Da potencia do campo;
Fabricantes do aparelho;
Estado do paciente;
Tempo disponível;
Formação da equipe médica e técnica;
Necessidade do serviço ( clínica ou pesquisa).

## Slide 4: PROTOCOLOS
O que isso significa?
Para cada patologia a ser investigada, são necessários “ajustes” diferentes nos equipamentos de imagem para que sejam adequadamente avaliadas, caso contrário, o exame poderá não ter utilidade alguma para a sua investigação. Isso é válido para todos os tipos de exames de imagem.
São adaptáveis a quaisquer equipamento de RM e deverão ser discutidos entre os interessados no serviço.

## Slide 5: CRANIO
INDICAÇÕES
Pesquisa de tumores;
Avaliação de processos inflamatórios;
Avaliação das alterações em substância branca e cinzenta;
Pesquisa de malformações;
Estudo arterial e/ou venoso;
Avaliação das alterações morfológicas nas síndromes convulsivas;
Estudo por análises funcionais;
Estudo por espectroscopia

## Slide 6: POSICIONAMENTO

## Slide 7: PROGRAMAÇÃO SAGITAL

## Slide 8: PROGRAMAÇÃO AXIAL

## Slide 9: PROGRAMAÇÃO CORONAL

## Slide 10: EXEMPLOS DE SEQUÊNCIAS DE CRANIO
SAGITAL T2
AXIAL T1
AXIAL T2

## Slide 11: EXEMPLOS DE SEQUÊNCIAS DE CRANIO
DIFUSÃO
AXIAL FLAIR
COR FLAIR

## Slide 12: EXEMPLOS DE SEQUÊNCIAS DE CRANIO
DIFUSÃO: é uma imagem baseada no movimento aleatório das moléculas de água, dentro de um voxel de tecido. Não se considera ponderação T1,T2 ou DP.
AVC
AVC ISQUÊMICO OU HEMORRÁGICO

## Slide 13: DIFUSÃO

## Slide 14: AXIAL FLAIR
O sinal do LCR é anulado

## Slide 15: T2 ENCEFALO/CRANIO
TR E TE LONGOS

## Slide 16: T1 ENCÉFALO/CRANIO
TR E TE CURTOS

## Slide 17: ENCÉFALO/CRANIO

## Slide 18: Exames
OUVIDOS (CAI)
ÓRBITAS
FACE
HIPÓFISE
ARTICULAÇÕES TEMPORO MANDIBULARES (ATM)

## Slide 19: OUVIDOS (CAI)
Ressonância magnética da orelha interna com corte axial mostrando nervos vestibulococleares hipoplásicos bilaterais.
https://www.researchgate.net/figure/MRI-scan-of-inner-ear-with-axial-section-showing-bilateral-hypoplastic-vestibulocochlear_fig1_264866237

## Slide 20: OUVIDOS (CAI)
Ressonância magnética com reconstrução 3D da orelha interna mostrando anomalia coclear em que a cóclea mostra 1 e 1/2 voltas.
https://www.researchgate.net/figure/MRI-scan-with-3D-reconstruction-of-inner-ear-showing-cochlear-anomaly-in-which-cochlea_fig3_264866237

## Slide 21: ÓRBITAS- PROGRAMAÇÃO AXIAL

## Slide 22: ÓRBITAS
Imagem axial T1W da órbita mostrando sinal brilhante da gordura intraorbital (setas) e subcutânea (cabeça de seta)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3442466/

## Slide 23: ÓRBITAS
Imagem axial da órbita com supressão de gordura T1W mostrando anulação do sinal da gordura intraorbital e subcutânea (setas)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3442466/

## Slide 24: FACE
https://br.pinterest.com/pin/82894449368209980/

## Slide 25: Software de reconhecimento facial foi capaz de identificar pacientes a partir de exames de ressonância magnética
https://www.wsj.com/articles/facial-recognition-software-was-able-to-identify-patients-from-mri-scans-11571864543

## Slide 26: HIPÓFISE
https://case.edu/med/neurology/NR/PituitaryAdenoma.htm

## Slide 27: COLUNAS CERVICAL,DORSAL E LOMBAR
INDICAÇÕES
Compressões medulares
Artroses
Estreitamento de canal-estenose
Tumores
Processos infecciosos
Pós operatório
Fraturas

## Slide 29: PROGRAMAÇÕES
SAGITAL
AXIAL

## Slide 30: COLUNA

## Slide 31: COLUNA CERVICAL SAGITAL T2

## Slide 32: COLUNA

## Slide 33: COLUNA CERVICAL SAGITAL T1

## Slide 34: COLUNA CERVICAL AXIAL
AXIAL T2
AXIAL T1

## Slide 35: PROGRAMAÇÃO SAGITAL

## Slide 36: COLUNA LOMBAR SAGITAL-CORONAL T2

## Slide 37: COLUNA DORSAL OU TORACICA

## Slide 38: ABDOME-INDICAÇÕES
FÍGADO E SISTEMA BILIAR
Lesões focais e Estadiamento de neoplasias
Doença hepática benigna
Doenças de vesícula (obstrução do ducto biliar)
Infiltração hepática-ferro e ou gordura
RINS E ADRENAIS
Massas e hemorragias
Carcinoma
Rejeição de transplante
Obstrução dos ureteres

## Slide 39: PROGRAMAÇÃO CORONAL

## Slide 40: PROGRAMAÇÃO AXIAL

## Slide 41: AXIAL ABDOME

## Slide 42: AXIAL ABDOME T2

## Slide 43: AXIAL ABDOME T1

## Slide 44: AXIAL ABDOME SC E FASE ARTERIAL

## Slide 45: AXIAL ABDOME SC E FASE PORTAL

## Slide 46: CORONAL ABDOME

## Slide 47: ABDOME AXIAL T2 CORONAL T2 SAGITAL T2 FETAL

## Slide 48: ABDOME SAGITAL T2 FETAL

## Slide 49: TORAX- pulmões e mediastino
INDICAÇÕES
Linfadenopatia mediastinal
Tumores brônquicos centrais
Alternativa a TC de mediastino e parede torácica quando o paciente tem hipersensibilidade ao meio de contraste

## Slide 50: CORONAL

## Slide 51: AXIAL

## Slide 52: AXIAL CORONAL SAGITAL

## Slide 53: MEMBROS SUPERIORES
OMBRO
ÚMERO
COTOVELO
ANTEBRAÇO
PUNHO
MÃO
DEDOS

## Slide 54: OMBRO
INDICAÇÕES
Dor
Diagnóstico da Síndrome do impacto
Suspeita de ruptura do manguito rotador
Avaliação de luxação recorrente
Síndrome do ombro congelado

## Slide 55: OMBRO AXIAL

## Slide 56: OMBRO SAGITAL CORONAL

## Slide 57: ÚMERO E ANTEBRAÇO
INDICAÇÕES
Diagnóstico e avaliação e deformidades osseas e de partes moles
( lesões expansivas, roturas musculares, deformidades)

## Slide 58: ÚMERO + ANTEBRAÇO
CORONAL T1
CORONAL T2 FAT SAT
ANTEBRAÇO SAG T1
COR T1

## Slide 59: COTOVELO
INDICAÇÕES
Defeitos osteocondrais
Compressão do nervo ulnar
Trauma, principalmente do ligamento colateral ulnar
Lesões expansivas dos tecidos moles
Estreitamento e rupturas musculares

## Slide 60: COTOVELO DP
AXIAL

## Slide 61: COTOVELO DP
CORONAL
SAGITAL

## Slide 62: PUNHO e MÃO
INDICAÇÕES
Avaliação de dor de origem desconhecida
Síndrome do túnel do carpo
Avaliação inicial de artrite reumatoide
Avaliação dos ligamentos

## Slide 63: PUNHO
AXIAL T1

## Slide 64: PUNHO
COR T1
COR DP FATSAT

## Slide 65: MÃO
COR DP FATSAT
AXIAL DP FAT SAT
SAGITAL DP FAT SAT

## Slide 66: MÃO
COR T1
COR T2 FAT SAT

## Slide 67
DEDOS
Imagens cedidas pelo Adriano Araújo

## Slide 68
Imagens cedidas pelo Adriano Araújo

## Slide 69: MEMBROS INFERIORES
QUADRIL
FEMUR
JOELHO
PERNA (TIBIA E FÍBULA)
TORNOZELO
PÉ ( ANTE-PÉ, MÉDIO PÉ E RETROPÉ )

## Slide 70: QUADRIL
INDICAÇÕES
Dor unilateral inexplicada
Suspeita de fratura oculta
Estiramento muscular
Roturas labrais, danos condrais e outras patologias articulares ou de tecidos moles.
A RM é o método de escolha na avaliação dos músculos, tendões, ligamentos, lábio acetabular e cartilagem.

## Slide 71: QUADRIL- ART. COXO FEMORAL
AXIAL DP

## Slide 72: QUADRIL-ART. COXO FEMORAL
COR T2
COR T1

## Slide 73: FEMUR-COXA PERNA (TÍBIA E FÍBULA)
INDICAÇÕES
Avaliação de patologias suspeita ou conhecida de tecidos moles e ossos (tumores, infecção, estiramentos musculares)

## Slide 74: FEMUR-COXA
COR T2
SAG T1
AXIL DP

## Slide 75: PERNA (TÍBIA E FÍBULA)
COR T2 STIR
COR T1

## Slide 76: JOELHO
Indicações da RM do Joelho
A RM do joelho é um exame que pode ser bastante útil como meio auxiliar de diagnóstico quando estão presentes os seguintes sinais e sintomas:
Dor no joelho;
Edema do joelho (“joelho inchado”);
Instabilidades do joelho (“o joelho falha”);
Défices de extensão do joelho;
Deformidades do joelho;
O exame está indicado, entre outras, nas seguintes patologias:
Lesões dos ligamentos cruzados (anterior e posterior);
Lesões dos ligamentos colaterais;
Lesões do menisco, como as roturas do menisco
Tendinites do joelho;
Bursites do joelho;
Artrose do joelho (gonartrose);
Instabilidades do joelho;
Quisto de Baker;
Sinovite (água no joelho);
Tumores benignos ou malignos (cancro);
Etc.

## Slide 77: JOELHO

## Slide 78: TORNOZELO RETRO-PE
INDICAÇÕES
Avaliação de dor de causa desconhecida
Tendinite
Exclusão de osteocondrite dissecante
Ruptura ou laceração do tendão de Aquiles
Necrose avascular do talus
Avaliação da articulação pós trauma
Anormalidade de tecidos moles
Avaliação de ligamentos

## Slide 79: TORNOZELO RETRO-PE

## Slide 80: PELVE MASCULINA
INDICAÇÕES
Localização de testículos ectópicos
Lesões prostáticas
Carcinoma de bexiga
Lesões retais

## Slide 81: PELVE MASCULINA
SAG T2
AXIAL T2

## Slide 82: PELVE FEMININA
INDICAÇÕES
Avaliação de anormalidades congênitas do trato urinário
Lesões uterinas
Endometriose
Lesões ovarianos

## Slide 83: PELVE FEMININA

## Slide 84: PELVE FEMININA

## Slide 85: OBRIGADA PELA ATENÇÃO
ATÉ A PRÓXIMA AULA
Cleide Cornelsen