## Slide 1: MAMOGRAFIA
Posição incidência de Cleópatra
ALUNA: Bruna Grosskopf
CURSO: Técnico em Radiologia XI

## Slide 2
O POSICIONAMENTO DA MAMA É FUNDAMENTAL PARA A DETECÇÃO DE ALTERAÇÕES MAMÁRIAS EM FASE INICIAL
PARA MAMOGRAFIAS COM QUALIDADE SÃO FATORES ESSENCIAIS:
Técnica utilizada
Equipamento
Filmes especiais
Processamento da imagem
Arte do posicionamento

## Slide 3: DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA DE CLEÓPATRA
ESTA INCIDÊNCIA É UMA VARIAÇÃO DA CRÂNIO CAUDAL EXAGERADA(CCex).
TEM A FINALIDADE DE VISUALIZAR A PORÇÃO LATERAL DA MAMA

## Slide 4
CRÂNIO CAUDAL EXAGERADA
INCIDÊNCIA DE CLEÓPATRA
DIFERENÇA

## Slide 5
É posicionada de modo que o seu corpo fique inclinado, assemelhando-se à posição de Cleópatra deitada sobre odivã ( daí o nome da incidência).
Caso seja necessário o bucky pode ser angulado de 5º a 15º graus para facilitar o posicionamento de pacientes com menor mobilidade de corpo.
A mama é comprimida de forma a enfatizar a região lateral

## Slide 6
Crânio Caudal exagerada
É uma incidência craniocaudal, com ênfase na exposição dos
quadrantes externos, notadamente o quadrante superior externo
Indicação: para melhor visibilização dos quadrantes externos, inclu-
indo a Cauda de Spence (tecido mamário proeminente, que "invade
a axila lateralmente, na borda lateral do músculo grande peitoral).

## Slide 8: CONCLUSÃO:
Algumas citações se referem à incidência de cleópatra, apenas como uma variação da incidência (XCC), sendo realizada com o tubo vertical, feixe perpendicular à mama e a paciente bem inclinada sobre o Bucky.
Escolher entre realizar XCC ou ”Cleópatra” depende apenas da facilidade de posicionamento para cada paciente, pois as duas incidências têm o mesmo resultado radiográfico.