## Slide 1
TRABALHO DE MAMOGRAFIA
CRÂNIO CAUDAL FORÇADA – XCC (EXAGERADA LATERALMENTE)

## Slide 2
ALUNA: SILMARA SOUZA RAMINA
TURMA RADIOLOGIA XI
PROFESSORA: CLEIDE MARIA JENZURA CORNELSEN

## Slide 3
Na incidência cranio caudal utilizada na rotina do rastreamento do câncer de mama, o posicionamento da mama no chassi privilegia a exposição dos quadrantes medias da mama, pois esses podem não ser bem avaliados na incidência mediolateral oblíqua.( É uma incidência craniocaudal, com ênfase na exposição dos quadrantes externos, notadamente o quadrante superior externo.)

## Slide 4
Essa incidência demonstra patologias potenciais da mama ou alterações no tecido mamário. Ela também enfatiza a demonstração do tecido axilar.
Essa é a incidência opcional solicitada com maior freqüência quando a incidência CC não mostra todo o tecido axilar ou quando a lesão é visualizada na OMl, mas não na Cc.

## Slide 5
Para melhor visibilização dos quadrantes externos, incluindo a Cauda de Spence (tecido mamário proeminente, que “invade” a axila lateralmente, na borda lateral do músculo grande peitoral).

## Slide 6
Paciente posicionada em incidência crânio-caudal exagerada, onde o tubo deve ser angulado cerca de 5º erguendo o lado referente à mama que será radiografada. Posicionar a paciente como em uma radiografia crânio-caudal, girando o corpo dela de modo que a região lateral da mama possa ser tracionada e radiografada.

## Slide 7
Elevar o sulco inframamário.
Centralizar os quadrantes externos no bucky, incluir o mamilo, que deve ficar paralelo ao filme.
Filme mais próximo dos quadrantes inferiores.
“Cleópatra” – representa variação da craniocaudal forçada, sendo realizada com tubo vertical, feixe perpendicular à mama e a paciente bem inclinada sobre o bucky.
Escolher entre realizar XCC ou “Cleópatra” depende apenas da facilidade de posicionamento para casa paciente, pois as duas incidências têm o mesmo resultado radiográfico.

## Slide 9
No caso apresentado abaixo, foi parcialmente exposto, pela incidência craniocaudal, um nódulo no 1/3 profundo dos quadrantes laterais da mama direita. A incidência craniocaudal exagerada mostrou tratar-se de um linfonodo típico (redondo, circunscrito, com o centro radioluscente).